## Export
id | BKNloja | CodigoAtivo | Semana | maint_order_id | MODELO ATIVO | bs_Ord nome Ordem | aux | tempo estimado tarefa | opened_at | scheduled_to | scheduled_to_origin | est_finish_at | cancelled_at | closed_at | maint_finished_at | status OS | Dt. OK | is_critical | Vencido | Flag Bolean | restaurante | CicloDias | periodicity_hour | Ativo+Tarefa+Ciclo | count | N_Crit | Pont_total
52 | local1 | Equipamento01 | 11 | 431058 | Modelo1 |  | 0.5 | 0.35 | [9 empty] | TRUE | OK | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo1- AFERIR A TEMPERATURA COM TERMÔMETRO PADRÃO (C°) GRELHA DE RETORNO (4S) | 1 | 30 | 60
53 | local1 | Equipamento01 | 11 | 431058 | Modelo1 |  | 0.5 | 0.35 | [9 empty] | TRUE | OK | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo1- AFERIR A TEMPERATURA COM TERMÔMETRO PADRÃO (C°) GRELHA DE SAÍDA (4S) | 1 | 30 | 60
54 | local1 | Equipamento01 | 11 | 431058 | Modelo1 |  | 3 | 2.1 | [9 empty] | TRUE | OK | 0 | Local1 | 56 | 1344 | Ativo1- ABERTURA DE PAINEL ELÉTRICO, EFETUAR LIMPEZA E REAPERTO (8S) | 1 | 30 | 60
55 | local1 | Equipamento01 | 11 | 431058 | Modelo1 |  | 1 | 0.7 | [9 empty] | TRUE | OK | 0 | Local1 | 56 | 1344 | Ativo1- VERIFICAR CONTROLADOR DIGITAL OU ANALÓGICO, PLUG'S, ALIMENTAÇÃO E BOTÃO LIGA/DESLIGA. (8S) | 1 | 30 | 60
1 | local1 | Equipamento03 | 10 | 419721 | Modelo3 |  | 3 | 2.1 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 14 | 336 | Ativo3- REALIZAR LIMPEZA NOS BICOS INJETORES DE GÁS (2S) | 3 | 10 | 20
2 | local1 | Equipamento03 | 10 | 419721 | Modelo3 |  | 2 | 1.4 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 14 | 336 | Ativo3- VERIFICAR E LIMPAR CATALIZADOR, FLAMES E QUEIMADORES (SUPERIOR E INFERIOR), VERIFICAR RESISTÊNCIA (SUPERIOR E INFERIOR). (2S) | 3 | 30 | 60
3 | local1 | Equipamento03 | 10 | 419721 | Modelo3 |  | 1 | 0.7 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 14 | 336 | Ativo3- VERIFICAR E REALIZAR LIMPEZA NO SENSOR DE CHAMAS (2S) | 3 | 10 | 20
4 | local1 | Equipamento03 | 10 | 419721 | Modelo3 |  | 0.5 | 0.35 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 14 | 336 | Ativo3- VERIFICAR VAZAMENTO NA MANGUEIRA DE GÁS E, NECESSÁRIO, EFETUAR TROCA (2S) | 3 | 10 | 20
5 | local1 | Equipamento03 | 10 | 419721 | Modelo3 |  | 0.5 | 0.35 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo3- EFETUAR LIMPEZA NA MANGUEIRA (4S) | 2 | 20 | 40
6 | local1 | Equipamento03 | 10 | 419721 | Modelo3 |  | 1 | 0.7 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo3- VERIFICAR VALORES DE PRESSÃO ALTA E BAIXA (4S) | 2 | 20 | 40
7 | local1 | Equipamento03 | 10 | 419721 | Modelo3 |  | 2 | 1.4 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 56 | 1344 | Ativo3- ABERTURA DE PAINEL ELÉTRICO, EFETUAR LIMPEZA E REAPERTO. (8S) | 1 | 10 | 20
8 | local1 | Equipamento03 | 10 | 419721 | Modelo3 |  | 1.5 | 1.05 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 56 | 1344 | Ativo3- VERIFICAR ALINHAMENTO DOS ELOS DA ESTEIRA (8S) | 1 | 10 | 20
9 | local1 | Equipamento03 | 10 | 419721 | Modelo3 |  | 2 | 1.4 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 56 | 1344 | Ativo3- VERIFICAR PLUG'S, TOMADA E CABO DE ALIMENTAÇÃO E, NECESSÁRIO, EFETUAR TROCA (8S) | 1 | 10 | 20
38 | local1 | Equipamento03 | 12 | 430700 | Modelo3 |  | 3 | 2.1 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 14 | 336 | Ativo3- REALIZAR LIMPEZA NOS BICOS INJETORES DE GÁS (2S) | 3 | 10 | 20
39 | local1 | Equipamento03 | 12 | 430700 | Modelo3 |  | 2 | 1.4 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 14 | 336 | Ativo3- VERIFICAR E LIMPAR CATALIZADOR, FLAMES E QUEIMADORES (SUPERIOR E INFERIOR), VERIFICAR RESISTÊNCIA (SUPERIOR E INFERIOR). (2S) | 3 | 30 | 60
40 | local1 | Equipamento03 | 12 | 430700 | Modelo3 |  | 1 | 0.7 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 14 | 336 | Ativo3- VERIFICAR E REALIZAR LIMPEZA NO SENSOR DE CHAMAS (2S) | 3 | 10 | 20
41 | local1 | Equipamento03 | 12 | 430700 | Modelo3 |  | 0.5 | 0.35 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 14 | 336 | Ativo3- VERIFICAR VAZAMENTO NA MANGUEIRA DE GÁS E, NECESSÁRIO, EFETUAR TROCA (2S) | 3 | 20 | 40
78 | local1 | Equipamento03 | 13 | 441498 | Modelo3 |  | 3 | 2.1 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 14 | 336 | Ativo3- REALIZAR LIMPEZA NOS BICOS INJETORES DE GÁS (2S) | 3 | 10 | 20
79 | local1 | Equipamento03 | 13 | 441498 | Modelo3 |  | 2 | 1.4 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 14 | 336 | Ativo3- VERIFICAR E LIMPAR CATALIZADOR, FLAMES E QUEIMADORES (SUPERIOR E INFERIOR), VERIFICAR RESISTÊNCIA (SUPERIOR E INFERIOR). (2S) | 3 | 10 | 20
80 | local1 | Equipamento03 | 13 | 441498 | Modelo3 |  | 1 | 0.7 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 14 | 336 | Ativo3- VERIFICAR E REALIZAR LIMPEZA NO SENSOR DE CHAMAS (2S) | 3 | 10 | 20
81 | local1 | Equipamento03 | 13 | 441498 | Modelo3 |  | 0.5 | 0.35 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 14 | 336 | Ativo3- VERIFICAR VAZAMENTO NA MANGUEIRA DE GÁS E, NECESSÁRIO, EFETUAR TROCA (2S) | 3 | 20 | 40
82 | local1 | Equipamento03 | 13 | 441498 | Modelo3 |  | 0.5 | 0.35 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo3- EFETUAR LIMPEZA NA MANGUEIRA (4S) | 2 | 30 | 60
83 | local1 | Equipamento03 | 13 | 441498 | Modelo3 |  | 1 | 0.7 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo3- VERIFICAR VALORES DE PRESSÃO ALTA E BAIXA (4S) | 2 | 20 | 40
84 | local1 | Equipamento03 | 13 | 441498 | Modelo3 |  | 1.5 | 1.05 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 84 | 2016 | Ativo3- VERIFICAR MOTOR DE ESTEIRA, VERIFICAR E REALIZAR APERTO ENGRENAGEM, CORRENTE E O MOTOR (COLOCAR CORRENTE MEDIDA (AMPERAGEM)) (12S) | 1 | 20 | 40
85 | local1 | Equipamento03 | 13 | 441498 | Modelo3 |  | 0.5 | 0.35 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 84 | 2016 | Ativo3- VERIFICAR VELA DE INCANDESCÊNCIA (12S) | 1 | 30 | 60
37 | local1 | Equipamento03 | 10 | 425478 | Modelo8 |  | 1 | 0.7 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 14 | 336 | Ativo3- VERIFICAR VAZAMENTO DE GÁS NA MANGUEIRA E NECESSÁRIO EFETUAR TROCA (2S) | 2 | 10 | 20
56 | local1 | Equipamento03 | 12 | 435112 | Modelo8 |  | 1 | 0.7 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 14 | 336 | Ativo3- VERIFICAR VAZAMENTO DE GÁS NA MANGUEIRA E NECESSÁRIO EFETUAR TROCA (2S) | 2 | 10 | 20
57 | local1 | Equipamento03 | 12 | 435112 | Modelo8 |  | 4.5 | 3.15 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo3- REALIZAR A LIMPEZA DAS CAIXAS ELÉTRICAS, PARTE DE TRÁS DA FRITADEIRA (4S) | 1 | 10 | 20
58 | local1 | Equipamento03 | 12 | 435112 | Modelo8 |  | 0.5 | 0.35 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo3- REALIZAR LIMPEZA MANGUEIRA DE GÁS (4S) | 1 | 30 | 60
59 | local1 | Equipamento03 | 12 | 435112 | Modelo8 |  | 1 | 0.7 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo3- RETIRAR E LAVAR PORTAS (4S) | 1 | 10 | 20
60 | local1 | Equipamento03 | 12 | 435112 | Modelo8 |  | 1.5 | 1.05 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo3- VERIFICAR FILTRO E CARRINHO DE FILTRAGEM (4S) | 1 | 10 | 20
47 | local1 | Equipamento04 | 12 | 430889 | Modelo7 |  | 2 | 1.4 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 56 | 1344 | Ativo4- REALIZAR LUBRIFICAÇÃO DOS ROLAMENTOS E MANCAIS (BIMESTRAL) (8S) | 1 | 20 | 40
48 | local1 | Equipamento04 | 12 | 430889 | Modelo7 |  | 3 | 2.1 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 56 | 1344 | Ativo4- VERIFICAR ESTADO DAS CORREIAS, SE NECESSÁRIO, EFETUAR A TROCA (8S) | 1 | 20 | 40
49 | local1 | Equipamento04 | 12 | 430889 | Modelo7 |  | 0.2 | 0.14 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 56 | 1344 | Ativo4- VERIFICAR SE OS ROLAMENTOS ESTÃO COM BARULHO EXCESSIVO (8S) | 1 | 20 | 40
61 | local1 | Equipamento04 | 12 | 435112 | Modelo8 |  | 2 | 1.4 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 56 | 1344 | Ativo4- VERIFICAR E REALIZAR LIMPEZA CABOS E PLUG'S (8S) | 1 | 10 | 20
88 | local1 | Equipamento05 | 13 | 441653 | Modelo6 |  | 0.2 | 0.14 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 84 | 2016 | Ativo5- SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS (12S) | 1 | 20 | 40
12 | local1 | Equipamento05 | 10 | 419878 | Modelo6 |  | 1 | 0.7 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 56 | 1344 | Ativo5- VERIFICAR CORRENTE DA MOTO BOMBA (8S) | 1 | 10 | 20
13 | local1 | Equipamento05 | 10 | 419878 | Modelo6 |  | 0.5 | 0.35 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 56 | 1344 | Ativo5- VERIFICAR E REALIZAR LIMPEZA NOS BICOS E VERIFICAR A SUCÇÃO DO DETERGENTE (8S) | 1 | 10 | 20
14 | local1 | Equipamento05 | 10 | 419878 | Modelo6 |  | 0.5 | 0.35 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 56 | 1344 | Ativo5- VERIFICAR QUADRO ELÉTRICO (8S) | 1 | 20 | 40
11 | local1 | Equipamento05 | 10 | 419878 | Modelo6 |  | 0.5 | 0.35 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo5- VERIFICAR TUBOS E CONEXÕES HIDRÁULICAS DO EQUIPAMENTO (4S) | 2 | 10 | 20
87 | local1 | Equipamento05 | 13 | 441653 | Modelo6 |  | 0.5 | 0.35 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo5- VERIFICAR TUBOS E CONEXÕES HIDRÁULICAS DO EQUIPAMENTO (4S) | 2 | 20 | 40
23 | local1 | Equipamento06 | 10 | 420639 | Modelo5 |  | 0.3 | 0.21 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo6- Limpar e verificar as condições de funcionamento dos rodizios frontal direito. (4S) | 2 | 10 | 20
24 | local1 | Equipamento06 | 10 | 420639 | Modelo5 |  | 0.3 | 0.21 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo6- Limpar e verificar as condições de funcionamento dos rodizios frontal esquerdo (4S) | 2 | 30 | 60
25 | local1 | Equipamento06 | 10 | 420639 | Modelo5 |  | 0.3 | 0.21 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo6- Limpar e verificar as condições de funcionamento dos rodizios traseiro direto (4S) | 2 | 10 | 20
26 | local1 | Equipamento06 | 10 | 420639 | Modelo5 |  | 0.3 | 0.21 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo6- Limpar e verificar as condições de funcionamento dos rodizios traseiro esquerdo (4S) | 2 | 10 | 20
95 | local1 | Equipamento06 | 13 | 442389 | Modelo5 |  | 0.3 | 0.21 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo6- Limpar e verificar as condições de funcionamento dos rodizios frontal direito. (4S) | 2 | 30 | 60
96 | local1 | Equipamento06 | 13 | 442389 | Modelo5 |  | 0.3 | 0.21 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo6- Limpar e verificar as condições de funcionamento dos rodizios frontal esquerdo (4S) | 2 | 10 | 20
97 | local1 | Equipamento06 | 13 | 442389 | Modelo5 |  | 0.3 | 0.21 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo6- Limpar e verificar as condições de funcionamento dos rodizios traseiro direto (4S) | 2 | 10 | 20
98 | local1 | Equipamento06 | 13 | 442389 | Modelo5 |  | 0.3 | 0.21 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo6- Limpar e verificar as condições de funcionamento dos rodizios traseiro esquerdo (4S) | 2 | 10 | 20
99 | local1 | Equipamento06 | 13 | 442389 | Modelo5 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 84 | 2016 | Ativo6- Inspecionar as soldas e conexões frontal direito. (12S) | 1 | 10 | 20
100 | local1 | Equipamento06 | 13 | 442389 | Modelo5 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 84 | 2016 | Ativo6- Inspecionar as soldas e conexões frontal esquerdo. (12S) | 1 | 10 | 20
101 | local1 | Equipamento06 | 13 | 442389 | Modelo5 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 84 | 2016 | Ativo6- Inspecionar as soldas e conexões traseiro direto. (12S) | 1 | 10 | 20
102 | local1 | Equipamento06 | 13 | 442389 | Modelo5 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 84 | 2016 | Ativo6- Inspecionar as soldas e conexões traseiro esquerdo (12S) | 1 | 30 | 60
103 | local1 | Equipamento06 | 13 | 442389 | Modelo5 |  | 0.5 | 0.35 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 84 | 2016 | Ativo6- Realizar reaperto no parafusos de fixação do broiler no carrinho (12S) | 1 | 10 | 20
20 | local1 | Equipamento07 | 10 | 419961 | Modelo2 |  | 1 | 0.7 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo7- INSPECIONAR ENCOSTO DE TERMOSTATO, TERMINAIS E CALIBRAGEM DE TEMPERATURA (4S) | 2 | 10 | 20
21 | local1 | Equipamento07 | 10 | 419961 | Modelo2 |  | 1 | 0.7 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo7- INSPECIONAR MANÔMETRO, VÁLVULA ELIMINADORA DE AR, VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULADE RETENÇÃOE REDUTORA (4S) | 2 | 10 | 20
22 | local1 | Equipamento07 | 10 | 419961 | Modelo2 |  | 0.5 | 0.35 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo7- INSPECIONAR VAZAMENTO EXTERNO NO VASO DE EXPANSÃO E CORPO DO BOILER (4S) | 2 | 10 | 20
92 | local1 | Equipamento07 | 13 | 441735 | Modelo2 |  | 1 | 0.7 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo7- INSPECIONAR ENCOSTO DE TERMOSTATO, TERMINAIS E CALIBRAGEM DE TEMPERATURA (4S) | 2 | 10 | 20
93 | local1 | Equipamento07 | 13 | 441735 | Modelo2 |  | 1 | 0.7 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo7- INSPECIONAR MANÔMETRO, VÁLVULA ELIMINADORA DE AR, VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULADE RETENÇÃOE REDUTORA (4S) | 2 | 10 | 20
94 | local1 | Equipamento07 | 13 | 441735 | Modelo2 |  | 0.5 | 0.35 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo7- INSPECIONAR VAZAMENTO EXTERNO NO VASO DE EXPANSÃO E CORPO DO BOILER (4S) | 2 | 10 | 20
15 | local1 | Equipamento08 | 10 | 419883 | Modelo6 |  | 0.5 | 0.35 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 14 | 336 | Ativo8- VERIFICAR E REALIZAR LIMPEZA DOS 2 FILTROS, DRENAR ÁGUA E ENCHER NOVAMENTE O EQUIPAMENTO E VERIFICAR A BÓIA (2S) | 3 | 20 | 40
16 | local1 | Equipamento08 | 10 | 419883 | Modelo6 |  | 0.5 | 0.35 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo8- VERIFICAR TUBOS E CONEXÕES HIDRÁULICAS DO EQUIPAMENTO (4S) | 2 | 20 | 40
17 | local1 | Equipamento08 | 10 | 419883 | Modelo6 |  | 1 | 0.7 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 56 | 1344 | Ativo8- VERIFICAR CORRENTE DA MOTO BOMBA (8S) | 1 | 20 | 40
18 | local1 | Equipamento08 | 10 | 419883 | Modelo6 |  | 0.5 | 0.35 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 56 | 1344 | Ativo8- VERIFICAR E REALIZAR LIMPEZA NOS BICOS E VERIFICAR A SUCÇÃO DO DETERGENTE (8S) | 1 | 20 | 40
19 | local1 | Equipamento08 | 10 | 419883 | Modelo6 |  | 0.5 | 0.35 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 56 | 1344 | Ativo8- VERIFICAR QUADRO ELÉTRICO (8S) | 1 | 10 | 20
51 | local1 | Equipamento08 | 12 | 431034 | Modelo6 |  | 0.5 | 0.35 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 14 | 336 | Ativo8- VERIFICAR E REALIZAR LIMPEZA DOS 2 FILTROS, DRENAR ÁGUA E ENCHER NOVAMENTE O EQUIPAMENTO E VERIFICAR A BÓIA (2S) | 3 | 10 | 20
89 | local1 | Equipamento08 | 13 | 441658 | Modelo6 |  | 0.5 | 0.35 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 14 | 336 | Ativo8- VERIFICAR E REALIZAR LIMPEZA DOS 2 FILTROS, DRENAR ÁGUA E ENCHER NOVAMENTE O EQUIPAMENTO E VERIFICAR A BÓIA (2S) | 3 | 20 | 40
90 | local1 | Equipamento08 | 13 | 441658 | Modelo6 |  | 0.5 | 0.35 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo8- VERIFICAR TUBOS E CONEXÕES HIDRÁULICAS DO EQUIPAMENTO (4S) | 2 | 20 | 40
91 | local1 | Equipamento08 | 13 | 441658 | Modelo6 |  | 0.2 | 0.14 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 84 | 2016 | Ativo8- SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS (12S) | 1 | 20 | 40
62 | local1 | Equipamento10 | 12 | 435703 | Modelo9 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo10- ACRILICO EM BOAS CONDIÇÕES? (4S) | 1 | 10 | 20
63 | local1 | Equipamento10 | 12 | 435703 | Modelo9 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo10- BATERIA DE FILTROS POSSUI BIG BOWL? (4S) | 1 | 10 | 20
64 | local1 | Equipamento10 | 12 | 435703 | Modelo9 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo10- EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO? (CASO NÃO SELECIONAR OK) (4S) | 1 | 10 | 20
65 | local1 | Equipamento10 | 12 | 435703 | Modelo9 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo10- EXISTE EQUIPAMENTOS PARADOS NA LOJA? (4S) | 1 | 30 | 60
66 | local1 | Equipamento10 | 12 | 435703 | Modelo9 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo10- ILUMINAÇÃO DO POST MIX (4S) | 1 | 10 | 20
67 | local1 | Equipamento10 | 12 | 435703 | Modelo9 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo10- MÁQUINA ESTÁ PRODUZINDO GELO? (4S) | 1 | 10 | 20
68 | local1 | Equipamento10 | 12 | 435703 | Modelo9 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo10- O EQUIPAMENTO POSSUI ESPAÇO PARA CIRCULAÇÃO DE AR NAS LATERAIS E TETO? (4S) | 1 | 10 | 20
69 | local1 | Equipamento10 | 12 | 435703 | Modelo9 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo10- O ESPAÇO ABAIXO DO POST MIX ESTÁ DEVIDAMENTE HIGIENIZADO? (ABAIXO DO BALCÃO, GERALMENTE COM UMA PORTA DE ACESSO) (4S) | 1 | 10 | 20
70 | local1 | Equipamento10 | 12 | 435703 | Modelo9 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo10- POSSUI ETIQUETA DE SANITIZAÇÃO? (PODE ESTAR AO LADO DO POSTMIX OU PRÓXIMO AOS FILTROS) (4S) | 1 | 10 | 20
71 | local1 | Equipamento10 | 12 | 435703 | Modelo9 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo10- POSSUI PÉS DE FIXAÇÃO NO POSTMIX? (4S) | 1 | 10 | 20
72 | local1 | Equipamento10 | 12 | 435703 | Modelo9 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo10- PRESSÃO MANOMETRICA ESTÁ ENTRE 45 E 65? (4S) | 1 | 30 | 60
73 | local1 | Equipamento10 | 12 | 435703 | Modelo9 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo10- TODOS OS COMPONENTES FILTRANTES ESTÃO INSTALADOS? (4S) | 1 | 30 | 60
74 | local1 | Equipamento10 | 12 | 435703 | Modelo9 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo10- TODOS OS SABORES ESTÃO COM AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO? (EX: PEPSI, SUKITA, GUARANÁ, SODA, ETC) (4S) | 1 | 30 | 60
75 | local1 | Equipamento10 | 12 | 435703 | Modelo9 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo10- ÚLTIMA PREVENTIVA/SANITIZAÇÃO OCORREU DENTRO DE 30 DIAS? (4S) | 1 | 10 | 20
76 | local1 | Equipamento10 | 12 | 435703 | Modelo9 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo10- VISA COOLER/FREEZER ESTÁ 100% OPERACIONAL? (4S) | 1 | 10 | 20
62 | local1 | Equipamento11 | 12 | 435703 | Modelo9 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo11- ACRILICO EM BOAS CONDIÇÕES? (4S) | 1 | 10 | 20
63 | local1 | Equipamento11 | 12 | 435703 | Modelo9 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo11- BATERIA DE FILTROS POSSUI BIG BOWL? (4S) | 1 | 10 | 20
64 | local1 | Equipamento11 | 12 | 435703 | Modelo9 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo11- EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO? (CASO NÃO SELECIONAR OK) (4S) | 1 | 10 | 20
65 | local1 | Equipamento11 | 12 | 435703 | Modelo9 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo11- EXISTE EQUIPAMENTOS PARADOS NA LOJA? (4S) | 1 | 30 | 60
66 | local1 | Equipamento11 | 12 | 435703 | Modelo9 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo11- ILUMINAÇÃO DO POST MIX (4S) | 1 | 10 | 20
67 | local1 | Equipamento11 | 12 | 435703 | Modelo9 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo11- MÁQUINA ESTÁ PRODUZINDO GELO? (4S) | 1 | 10 | 20
68 | local1 | Equipamento11 | 12 | 435703 | Modelo9 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo11- O EQUIPAMENTO POSSUI ESPAÇO PARA CIRCULAÇÃO DE AR NAS LATERAIS E TETO? (4S) | 1 | 10 | 20
69 | local1 | Equipamento11 | 12 | 435703 | Modelo9 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo11- O ESPAÇO ABAIXO DO POST MIX ESTÁ DEVIDAMENTE HIGIENIZADO? (ABAIXO DO BALCÃO, GERALMENTE COM UMA PORTA DE ACESSO) (4S) | 1 | 10 | 20
70 | local1 | Equipamento11 | 12 | 435703 | Modelo9 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo11- POSSUI ETIQUETA DE SANITIZAÇÃO? (PODE ESTAR AO LADO DO POSTMIX OU PRÓXIMO AOS FILTROS) (4S) | 1 | 10 | 20
71 | local1 | Equipamento11 | 12 | 435703 | Modelo9 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo11- POSSUI PÉS DE FIXAÇÃO NO POSTMIX? (4S) | 1 | 10 | 20
72 | local1 | Equipamento11 | 12 | 435703 | Modelo9 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo11- PRESSÃO MANOMETRICA ESTÁ ENTRE 45 E 65? (4S) | 1 | 30 | 60
73 | local1 | Equipamento11 | 12 | 435703 | Modelo9 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo11- TODOS OS COMPONENTES FILTRANTES ESTÃO INSTALADOS? (4S) | 1 | 30 | 60
74 | local1 | Equipamento11 | 12 | 435703 | Modelo9 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo11- TODOS OS SABORES ESTÃO COM AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO? (EX: PEPSI, SUKITA, GUARANÁ, SODA, ETC) (4S) | 1 | 30 | 60
75 | local1 | Equipamento11 | 12 | 435703 | Modelo9 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo11- ÚLTIMA PREVENTIVA/SANITIZAÇÃO OCORREU DENTRO DE 30 DIAS? (4S) | 1 | 10 | 20
76 | local1 | Equipamento11 | 12 | 435703 | Modelo9 |  | 0.1 | 0.07 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo11- VISA COOLER/FREEZER ESTÁ 100% OPERACIONAL? (4S) | 1 | 10 | 20
1 | local1 | Equipamento12 | 10 | 419721 | Modelo12 |  | 3 | 2.1 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 14 | 336 | Ativo12- REALIZAR LIMPEZA NOS BICOS INJETORES DE GÁS (2S) | 3 | 10 | 20
2 | local1 | Equipamento12 | 10 | 419721 | Modelo12 |  | 2 | 1.4 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 14 | 336 | Ativo12- VERIFICAR E LIMPAR CATALIZADOR, FLAMES E QUEIMADORES (SUPERIOR E INFERIOR), VERIFICAR RESISTÊNCIA (SUPERIOR E INFERIOR). (2S) | 3 | 30 | 60
3 | local1 | Equipamento12 | 10 | 419721 | Modelo12 |  | 1 | 0.7 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 0 | Local1 | 14 | 336 | Ativo12- VERIFICAR E REALIZAR LIMPEZA NO SENSOR DE CHAMAS (2S) | 3 | 10 | 20
4 | local1 | Equipamento12 | 10 | 419721 | Modelo12 |  | 0.5 | 0.35 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 14 | 336 | Ativo12- VERIFICAR VAZAMENTO NA MANGUEIRA DE GÁS E, NECESSÁRIO, EFETUAR TROCA (2S) | 3 | 10 | 20
5 | local1 | Equipamento12 | 10 | 419721 | Modelo12 |  | 0.5 | 0.35 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo12- EFETUAR LIMPEZA NA MANGUEIRA (4S) | 2 | 20 | 40
6 | local1 | Equipamento12 | 10 | 419721 | Modelo12 |  | 1 | 0.7 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo12- VERIFICAR VALORES DE PRESSÃO ALTA E BAIXA (4S) | 2 | 20 | 40
7 | local1 | Equipamento12 | 10 | 419721 | Modelo12 |  | 2 | 1.4 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 56 | 1344 | Ativo12- ABERTURA DE PAINEL ELÉTRICO, EFETUAR LIMPEZA E REAPERTO. (8S) | 1 | 10 | 20
8 | local1 | Equipamento12 | 10 | 419721 | Modelo12 |  | 1.5 | 1.05 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 56 | 1344 | Ativo12- VERIFICAR ALINHAMENTO DOS ELOS DA ESTEIRA (8S) | 1 | 10 | 20
9 | local1 | Equipamento12 | 10 | 419721 | Modelo12 |  | 2 | 1.4 | [9 empty] | FALSE | OK | 0 | Local1 | 56 | 1344 | Ativo12- VERIFICAR PLUG'S, TOMADA E CABO DE ALIMENTAÇÃO E, NECESSÁRIO, EFETUAR TROCA (8S) | 1 | 10 | 20
29 | local1 | Equipamento02 | 11 | 425349 | Modelo10 |  | 3 | 2.1 | [9 empty] | FALSE | OK | 1 | Local1 | 28 | 672 | Ativo2- Realizar ajuste de viscosidade (4S) | 1 | 10 | 20
31 | local1 | Equipamento02 | 11 | 425349 | Modelo10 |  | 1.5 | 1.05 | [9 empty] | FALSE | OK | 1 | Local1 | 28 | 672 | Ativo2- Realizar Inspeção no conjunto da bomba, agitador cuba e tampa da cuba. (4S) | 1 | 10 | 20
30 | local1 | Equipamento02 | 11 | 425349 | Modelo10 |  | 1.5 | 1.05 | [9 empty] | FALSE | OK | 1 | Local1 | 28 | 672 | Ativo2- Realizar Inspeção e limpeza nos plugs e tomadas. (4S) | 1 | 10 | 20
28 | local1 | Equipamento02 | 11 | 425349 | Modelo10 |  | 2 | 1.4 | [9 empty] | FALSE | OK | 1 | Local1 | 28 | 672 | Ativo2- Calibragem da temperatura do reservatório de mix (4S) | 1 | 10 | 20
35 | local1 | Equipamento02 | 11 | 425349 | Modelo10 |  | 3 | 2.1 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 1 | Local1 | 28 | 672 | Ativo2- Realizar reaperto, limpeza interna/externa e inspeção nas carenagens (4S) | 1 | 20 | 40
32 | local1 | Equipamento02 | 11 | 425349 | Modelo10 |  | 1.5 | 1.05 | [9 empty] | FALSE | OK | 1 | Local1 | 28 | 672 | Ativo2- Realizar inspeção nos batedores, porta pistão e alavancas de extração. (4S) | 1 | 10 | 20
36 | local1 | Equipamento02 | 11 | 425349 | Modelo10 |  | 1 | 0.7 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 1 | Local1 | 28 | 672 | Ativo2- Verificar parâmetros padrões e realizar ajuste data/hora (4S) | 1 | 10 | 20
34 | local1 | Equipamento02 | 11 | 425349 | Modelo10 |  | 4 | 2.8 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 1 | Local1 | 28 | 672 | Ativo2- Realizar limpeza dos condensadores (4S) | 1 | 10 | 20
33 | local1 | Equipamento02 | 11 | 425349 | Modelo10 |  | 6 | 4.2 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 1 | Local1 | 28 | 672 | Ativo2- Realizar lavagem técnica da máquina (chassi) (4S) | 1 | 10 | 20
29 | local1 | Equipamento13 | 11 | 425349 | Modelo10 |  | 3 | 2.1 | [9 empty] | FALSE | OK | 1 | Local1 | 28 | 672 | Ativo13- Realizar ajuste de viscosidade (4S) | 1 | 10 | 20
31 | local1 | Equipamento13 | 11 | 425349 | Modelo10 |  | 1.5 | 1.05 | [9 empty] | FALSE | OK | 1 | Local1 | 28 | 672 | Ativo13- Realizar Inspeção no conjunto da bomba, agitador cuba e tampa da cuba. (4S) | 1 | 10 | 20
30 | local1 | Equipamento13 | 11 | 425349 | Modelo10 |  | 1.5 | 1.05 | [9 empty] | FALSE | OK | 1 | Local1 | 28 | 672 | Ativo13- Realizar Inspeção e limpeza nos plugs e tomadas. (4S) | 1 | 10 | 20
28 | local1 | Equipamento13 | 11 | 425349 | Modelo10 |  | 2 | 1.4 | [9 empty] | FALSE | OK | 1 | Local1 | 28 | 672 | Ativo13- Calibragem da temperatura do reservatório de mix (4S) | 1 | 10 | 20
35 | local1 | Equipamento13 | 11 | 425349 | Modelo10 |  | 3 | 2.1 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 1 | Local1 | 28 | 672 | Ativo13- Realizar reaperto, limpeza interna/externa e inspeção nas carenagens (4S) | 1 | 20 | 40
32 | local1 | Equipamento13 | 11 | 425349 | Modelo10 |  | 1.5 | 1.05 | [9 empty] | FALSE | OK | 1 | Local1 | 28 | 672 | Ativo13- Realizar inspeção nos batedores, porta pistão e alavancas de extração. (4S) | 1 | 10 | 20
36 | local1 | Equipamento13 | 11 | 425349 | Modelo10 |  | 1 | 0.7 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 1 | Local1 | 28 | 672 | Ativo13- Verificar parâmetros padrões e realizar ajuste data/hora (4S) | 1 | 10 | 20
34 | local1 | Equipamento13 | 11 | 425349 | Modelo10 |  | 4 | 2.8 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 1 | Local1 | 28 | 672 | Ativo13- Realizar limpeza dos condensadores (4S) | 1 | 10 | 20
33 | local1 | Equipamento13 | 11 | 425349 | Modelo10 |  | 6 | 4.2 | [9 empty] | FALSE | Vencido | 1 | Local1 | 28 | 672 | Ativo13- Realizar lavagem técnica da máquina (chassi) (4S) | 1 | 10 | 20
52 | local1 | Equipamento14 | 10 | 431058 | Modelo1 |  | 0.5 | 0.35 | [9 empty] | TRUE | OK | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo14- AFERIR A TEMPERATURA COM TERMÔMETRO PADRÃO (C°) GRELHA DE RETORNO (4S) | 1 | 30 | 60
53 | local1 | Equipamento14 | 10 | 431058 | Modelo1 |  | 0.5 | 0.35 | [9 empty] | TRUE | OK | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo14- AFERIR A TEMPERATURA COM TERMÔMETRO PADRÃO (C°) GRELHA DE SAÍDA (4S) | 1 | 30 | 60
54 | local1 | Equipamento14 | 10 | 431058 | Modelo1 |  | 3 | 2.1 | [9 empty] | TRUE | OK | 0 | Local1 | 56 | 1344 | Ativo14- ABERTURA DE PAINEL ELÉTRICO, EFETUAR LIMPEZA E REAPERTO (8S) | 1 | 30 | 60
55 | local1 | Equipamento14 | 10 | 431058 | Modelo1 |  | 1 | 0.7 | [9 empty] | TRUE | OK | 0 | Local1 | 56 | 1344 | Ativo14- VERIFICAR CONTROLADOR DIGITAL OU ANALÓGICO, PLUG'S, ALIMENTAÇÃO E BOTÃO LIGA/DESLIGA. (8S) | 1 | 30 | 60
52 | local1 | Equipamento15 | 10 | 431058 | Modelo1 |  | 0.5 | 0.35 | [9 empty] | TRUE | OK | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo15- AFERIR A TEMPERATURA COM TERMÔMETRO PADRÃO (C°) GRELHA DE RETORNO (4S) | 1 | 30 | 60
53 | local1 | Equipamento15 | 10 | 431058 | Modelo1 |  | 0.5 | 0.35 | [9 empty] | TRUE | OK | 0 | Local1 | 28 | 672 | Ativo15- AFERIR A TEMPERATURA COM TERMÔMETRO PADRÃO (C°) GRELHA DE SAÍDA (4S) | 1 | 30 | 60
54 | local1 | Equipamento15 | 10 | 431058 | Modelo1 |  | 3 | 2.1 | [9 empty] | TRUE | OK | 0 | Local1 | 56 | 1344 | Ativo15- ABERTURA DE PAINEL ELÉTRICO, EFETUAR LIMPEZA E REAPERTO (8S) | 1 | 30 | 60
55 | local1 | Equipamento15 | 10 | 431058 | Modelo1 |  | 1 | 0.7 | [9 empty] | TRUE | OK | 0 | Local1 | 56 | 1344 | Ativo15- VERIFICAR CONTROLADOR DIGITAL OU ANALÓGICO, PLUG'S, ALIMENTAÇÃO E BOTÃO LIGA/DESLIGA. (8S) | 1 | 30 | 60